检测报告公示

| 项目名称 | 2021年乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局二次供水监测项目 |
| --- | --- |
| 项目地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区十色街16号2051室 新疆新特房物业管理有限责任公司 |
| 采样时间 | 2021.08.10 |
| 检测内容 | PH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、菌落总数 |
| 水质检测结果 |
| 样品类型 | 二次供水 | 采样日期 | 2021.08.10 | 检测日期 | 2021.08.10-2021.08.11 |
| 检测项目 | 单位 | 限值 | 检测结果 |
| PH | 无量纲 | 6.5-8.5 | 7.7 |
| 色度 | 度 | ≤15 | 10 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | ＜1 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无肉眼可见物 |
| 总硬度 | mg/L | 450 | 134 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 361 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 3 |

检测报告公示

| 项目名称 | 2021年乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局末梢水监测项目 |
| --- | --- |
| 项目地址 | 新疆乌鲁木齐市米东区碱沟中路421号宏福商业广场 乌鲁木齐市米东区汇府香家常菜 |
| 采样时间 | 2021.08.10 |
| 检测内容 | PH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、菌落总数 |
| 水质检测结果 |
| 样品类型 | 末梢水 | 采样日期 | 2021.08.10 | 检测日期 | 2021.08.10-2021.08.11 |
| 检测项目 | 单位 | 限值 | 检测结果 |
| PH | 无量纲 | 6.5-8.5 | 7.6 |
| 色度 | 度 | ≤15 | 10 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | ＜1 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无肉眼可见物 |
| 总硬度 | mg/L | 450 | 139 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 376 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 4 |

检测报告公示

| 项目名称 | 2021年乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局二次供水监测项目 |
| --- | --- |
| 项目地址 | 乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处碱沟西路北侧499号 乌鲁木齐市美丽家园物业服务有限公司 |
| 采样时间 | 2021.08.10 |
| 检测内容 | PH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、菌落总数 |
| 水质检测结果 |
| 样品类型 | 二次供水 | 采样日期 | 2021.08.10 | 检测日期 | 2021.08.10-2021.08.11 |
| 检测项目 | 单位 | 限值 | 检测结果 |
| PH | 无量纲 | 6.5-8.5 | 7.6 |
| 色度 | 度 | ≤15 | 10 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | ＜1 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无肉眼可见物 |
| 总硬度 | mg/L | 450 | 133 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 288 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 |

检测报告公示

| 项目名称 | 2021年乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局二次供水监测项目 |
| --- | --- |
| 项目地址 | 新疆乌鲁木齐水磨沟区新民路322号泰琛大厦A区20楼F座 新疆广厦物业服务有限公司 |
| 采样时间 | 2021.08.10 |
| 检测内容 | PH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、菌落总数 |
| 水质检测结果 |
| 样品类型 | 二次供水 | 采样日期 | 2021.08.10 | 检测日期 | 2021.08.10-2021.08.11 |
| 检测项目 | 单位 | 限值 | 检测结果 |
| PH | 无量纲 | 6.5-8.5 | 7.6 |
| 色度 | 度 | ≤15 | 10 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | ＜1 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无肉眼可见物 |
| 总硬度 | mg/L | 450 | 129 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 345 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 |

检测报告公示

| 项目名称 | 2021年乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局二次供水监测项目 |
| --- | --- |
| 项目地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号601室 乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司 |
| 采样时间 | 2021.08.10 |
| 检测内容 | PH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、菌落总数 |
| 水质检测结果 |
| 样品类型 | 二次供水 | 采样日期 | 2021.08.10 | 检测日期 | 2021.08.10-2021.08.11 |
| 检测项目 | 单位 | 限值 | 检测结果 |
| PH | 无量纲 | 6.5-8.5 | 7.7 |
| 色度 | 度 | ≤15 | 10 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | ＜1 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无肉眼可见物 |
| 总硬度 | mg/L | 450 | 139 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 296 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | ＜1 |

检测报告公示

| 项目名称 | 2021年乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局二次供水监测项目 |
| --- | --- |
| 项目地址 | 新疆乌鲁木齐市米东区稻香中路40号 成都众和为物业集团有限公司新疆分公司 |
| 采样时间 | 2021.08.10 |
| 检测内容 | PH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、菌落总数 |
| 水质检测结果 |
| 样品类型 | 二次供水 | 采样日期 | 2021.08.10 | 检测日期 | 2021.08.10-2021.08.11 |
| 检测项目 | 单位 | 限值 | 检测结果 |
| PH | 无量纲 | 6.5-8.5 | 7.3 |
| 色度 | 度 | ≤15 | 10 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | ＜1 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无肉眼可见物 |
| 总硬度 | mg/L | 450 | 169 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 239 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | ＜1 |

检测报告公示

| 项目名称 | 2021年乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局末梢水监测项目 |
| --- | --- |
| 项目地址 | 新疆乌鲁木齐市米东区东瑞北路鼎尚烫染沙龙店 |
| 采样时间 | 2021.08.10 |
| 检测内容 | PH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、菌落总数 |
| 水质检测结果 |
| 样品类型 | 末梢水 | 采样日期 | 2021.08.10 | 检测日期 | 2021.08.10-2021.08.11 |
| 检测项目 | 单位 | 限值 | 检测结果 |
| PH | 无量纲 | 6.5-8.5 | 7.4 |
| 色度 | 度 | ≤15 | 10 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | ＜1 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无肉眼可见物 |
| 总硬度 | mg/L | 450 | 143 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 364 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 |

检测报告公示

| 项目名称 | 2021年乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局末梢水监测项目 |
| --- | --- |
| 项目地址 | 新疆乌鲁木齐市米东区米泉北路（安置小区）乌鲁木齐市米东区 海娜时尚发艺 |
| 采样时间 | 2021.08.10 |
| 检测内容 | PH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、菌落总数 |
| 水质检测结果 |
| 样品类型 | 末梢水 | 采样日期 | 2021.08.10 | 检测日期 | 2021.08.10-2021.08.11 |
| 检测项目 | 单位 | 限值 | 检测结果 |
| PH | 无量纲 | 6.5-8.5 | 7.5 |
| 色度 | 度 | ≤15 | 10 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | ＜1 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无肉眼可见物 |
| 总硬度 | mg/L | 450 | 146 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 426 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2 |

检测报告公示

| 项目名称 | 2021年乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局末梢水监测项目 |
| --- | --- |
| 项目地址 | 新疆乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处文化路东侧光明路南侧菜园子安置小区04幢0单元1层21室乌鲁木齐市米东区 创格美发美容工作室 |
| 采样时间 | 2021.08.10 |
| 检测内容 | PH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、菌落总数 |
| 水质检测结果 |
| 样品类型 | 末梢水 | 采样日期 | 2021.08.10 | 检测日期 | 2021.08.10-2021.08.11 |
| 检测项目 | 单位 | 限值 | 检测结果 |
| PH | 无量纲 | 6.5-8.5 | 7.5 |
| 色度 | 度 | ≤15 | 10 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | ＜1 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无肉眼可见物 |
| 总硬度 | mg/L | 450 | 155 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 340 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2 |

检测报告公示

| 项目名称 | 2021年乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局末梢水监测项目 |
| --- | --- |
| 项目地址 | 新疆乌鲁木齐市米东区广兴东街110号14栋1-01号乌鲁木齐市米东区 超雅平价粮油店 |
| 采样时间 | 2021.08.10 |
| 检测内容 | PH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、菌落总数 |
| 水质检测结果 |
| 样品类型 | 末梢水 | 采样日期 | 2021.08.10 | 检测日期 | 2021.08.10-2021.08.11 |
| 检测项目 | 单位 | 限值 | 检测结果 |
| PH | 无量纲 | 6.5-8.5 | 7.6 |
| 色度 | 度 | ≤15 | 10 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | ＜1 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无肉眼可见物 |
| 总硬度 | mg/L | 450 | 144 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 258 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | ＜1 |