2023年米东区二次供水及末梢水监检测结果汇总表

| 序号 | 单位名称 | 采样地点 | 检测项目 | 样品名称 | 采样时间 | 检验结果 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆百富房地产开发有限公司（明苑小区） | 明苑小区二次供水点 | PH | 二次供水 | 2023.06.06 | 合格 |  |
|  |  |  | 色度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 浑浊度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 臭和味 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 余氯 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 菌落总数 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 合格 |  |
| 2 | 新疆宏泰建工集团宏达物业服务有限公司（嘉珑园小区） | 嘉珑园小区二次供水点 | PH | 二次供水 | 2023.06.06 | 合格 |  |
|  |  |  | 色度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 浑浊度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 臭和味 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 余氯 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 菌落总数 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 合格 |  |

| 3 | 新疆居西苑餐饮有限责任公司 | 新疆居西苑餐饮有限责任公司厨房 | PH | 末梢水 | 2023.06.06 | 合格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 色度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 浑浊度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 臭和味 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 余氯 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 菌落总数 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 合格 |  |
| 4 | 乌鲁木齐市米东区瘦老汉椒麻鸡店 | 米东区瘦老汉椒麻鸡店后厨水龙头 | PH | 末梢水 | 2023.06.06 | 合格 |  |
|  |  |  | 色度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 浑浊度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 臭和味 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 余氯 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 菌落总数 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 合格 |  |
| 5 | 乌鲁木齐市米东区金家湾牛骨头丸子汤店 | 米东区金家湾牛骨头丸子汤店后厨水龙头 | PH | 末梢水 | 2023.06.06 | 合格 |  |
|  |  |  | 色度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 浑浊度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 臭和味 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 余氯 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 菌落总数 |  |  | 合格 |  |