米东古牧地东路新疆心善渊桃花源酒店管理

有限公司“2021·7·8”一般触电事故

调查报告

编制单位：乌鲁木齐市米东区政府事故调查组

编制时间：2025年1月

目 录

一、事故基本情况	1

（一）事故发生单位及相关单位概况	1

（二）合同签订情况	2

（三）事故发生单位及相关单位安全管理（监管）情况	3

（四）事故发生经过	3

（五）事故现场情况	3

（六）人员伤亡和直接经济损失情况	3

二、事故应急处置及评估情况	3

（一）事故信息接报及响应情况	4

（二）事故现场应急处置情况	4

（三）医疗救治和善后情况	4

（四）事故应急处置评估	4

三、事故原因分析	4

（一）直接原因分析	4

（二）间接原因分析	5

四、有关责任单位存在的主要问题	5

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	5

（一）因在事故中死亡，免予追究责任人员	5

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议	5

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议	6

（四）其他处理建议	6

六、事故整改和防范措施	6

2021年7月8日10时许，位于米东区古牧地中路的新疆心善渊桃花源酒店管理有限公司，发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失127万元。

根据自治区安委办《关于开展自治区生产安全瞒报事故“大起底”的通知》要求，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规有关规定，成立了由区纪委监委、区城市管理局、区应急管理局、米东公安分局、区人社局、区司法局、古牧地东路街道办事处、区总工会、新市区人民政府等部门为成员单位的事故调查组，邀请区人民检察院参加此次事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、询问谈话、调查取证、技术分析、专家论证和综合研析，查明了事故发生经过，查清了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了事故处理和整改防范措施。

经调查认定，本起事故是一起因作业人员不具备电工特种作业操作资格，无证作业，造成触电死亡的一般生产安全责任事故。

- 一、事故基本情况

- （一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位：新疆绿沁洁机电设备有限公司，统一社会信用代码：91650100MA78E2****，法定代表人：张*，注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）新市区太原南路188号亚中机电市场7号楼370号商铺，经营范围：空调设备，锅炉，通暖设备的安装和销售；销售：水处理设备，建材，管材，玻璃制品，金属制品，仪器仪表，太阳能产品，环保设备，机械设备，化工产品（危险化学品除外），农畜产品，工艺美术品，电磁加热器，农业机械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.事故发生地单位：新疆心善渊桃花源酒店管理有限公司（以下简称：桃花源酒店），统一社会信用代码：91650109MA78BQ****，法定代表人：李**，注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区古牧地中路北侧百富商城购物中心03层35室，经营范围：酒店管理，餐饮服务，物业管理，建筑装饰工程，会展服务，国内旅游服务，房屋租赁，停车服务，家政服务，清洁服务，组织文化交流活动，社会经济咨询服务；销售：预包装食品，农畜产品，工艺美术品，电子产品，建材，机械设备，文化体育用品，化妆品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

- （二）合同签订情况

- 2019年10月22日，新疆心善渊桃花源酒店管理有限公司与新疆绿沁洁机电设备有限公司签订《通风空调项目协议书》，项目内容：机房系统含冷却塔及一楼大堂茶社、2楼至4楼宾馆空调水系统和新风送风系统，宾馆空气源供热水系统的机房及水箱设备材料的供应安装。

- （三）事故发生单位及相关单位安全管理（监管）情况

新疆绿沁洁机电设备有限公司制定了安全生产管理制度及操作规程，2021年7月8日10时许，该公司项目经理姜**带领电工褚**进入桃花源酒店二楼进行新风机电器带电维修作业，未对作业人员作业资质进行审核。

（四）事故发生经过

2021年7月8日9时许，在桃花源酒店二楼，新疆绿沁洁机电设备有限公司项目经理姜**带着电工褚**调试新风机，褚**查看新风机运行情况，发现新风机不能正常工作。褚**爬上铝合金人字梯到距离地面2米的新风机控制箱处，打开控制箱盖板，用电笔测试了控制箱的电源，发现有电，未将控制箱盖子恢复，转身准备下梯子的过程中，左手肘碰到控制箱内的带电部位，导致其触电从爬梯上坠落至地面。姜**看到后，立即拨打120急救电话，送**到米东区中医院救治，经抢救无效死亡。

- （五）事故现场情况

2022年，新疆心善渊桃花源酒店管理有限公司已装修完毕，涉事新风机已被拆除，无法还原事故现场。

- （六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成1人死亡。

2.直接经济损失人民币127万元，主要为赔付费用等。

二、事故应急处置及评估情况

- （一）事故信息接报及响应情况

2021年7月8日10时许，褚**触电从梯子上坠落后，姜**立即拨打120和110，将其送往医院救治。110接警后，第94号警务站向古牧地东路街道丰源社区报告事故，丰源社区向古牧地东路街道报告事故，古牧地东路街道接报后，未履行报告程序，造成漏报事故信息。

- （二）事故现场应急处置情况

2021年7月8日10时许，姜**发现褚**从梯子上坠落后，立即拨打120。在此期间，褚**称身体难受。10时6分许，褚**失去意识。10时8分许，120救护车到达现场，将褚**送往米东区中医院。14时许，褚**经抢救无效死亡。

- （三）医疗救治和善后情况

褚**被送至到米东区中医院抢救，因电击伤导致呼吸心跳骤停，经抢救无效死亡。2021年7月23日，新疆绿沁洁机电设备有限公司与死者家属达成协议，赔偿127万元。

- （四）事故应急处置评估

- 事故发生后，新疆绿沁洁机电设备有限公司能快速反应，立即拨打 120 急救电话，送医迅速，现场应急救援基本符合要求。

- 三、事故原因分析

- （一）直接原因分析

电工褚**安全意识淡薄，在未取得特种作业电工操作证、不佩戴个人防护用品的情况下，冒险带电作业，对新风机的控制箱电源进行验电测试后，未恢复控制箱盖板，手肘误触带电部位，导致触电死亡。

- （二）间接原因分析

新疆绿沁洁机电设备有限公司用工不规范，未对电工进行安全教育培训，未审核电工操作证；未督促、教育从业人员严格实施本单位安全生产规章制度及操作规程；未做好现场安全管理工作，未及时发现并消除事故隐患。

- 四、有关责任单位存在的主要问题

新疆绿沁洁机电设备有限公司的电工未取得相应资格，无证作业，对电工褚**安全教育培训不足，仅对其进行过口头安全教育培训。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[]、第三十条第一款[]的规定。

- 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

- （一）因在事故中死亡，免予追究责任人员

褚**无证实施电工作业，直接导致本次事故发生，鉴于其本人已在本次事故中死亡，建议不予追究。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

新疆绿沁洁机电设备有限公司未督促、教育从业人员严格实施本单位安全生产规章制度及操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条[]（2018年1月1日实施）的规定，建议不予行政处罚。

- （三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

张*，新疆绿沁洁机电设备有限公司法定代表人，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条（2018年1月1日实施）的规定，建议不予行政处罚。

- （四）其他处理建议

- 建议由区人民政府运用第一种形态约谈时任古牧地东路片区管委会党工委委员、副主任刘*。

- 六、事故整改和防范措施

（一）新疆绿沁洁机电设备有限公司应当建立健全特种作业人员审核审查制度，定期检查特种作业人员持证情况；加强对从业人员进行安全生产教育和培训，提高员工安全防范意识和安全操作技能，加强现场安全管理工作。

（二）古牧地东路街道应当加强对辖区单位防触电等安全知识的宣传教育，督促辖区单位做好特种作业人员的安全管理。

[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[?]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[?]《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条：违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。前款规定的期限，从违法行为发生之日起计算；违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。