2024年米东区末梢水监检测结果汇总表

| 序号 | 单位名称 | 采样地点 | 检测项目 | 样品名称 | 采样时间 | 检验结果 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆新金坤物业服务有限公司（英伦国际小区） | 水泵房 | PH | 二次供水 | 2024.11.04 | 合格 |  |
|  |  |  | 色度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 浑浊度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 臭和味 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 游离氯 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 菌落总数 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 合格 |  |
| 2 | 君清园物业服务有限公司（君清园一期） | 水泵房 | PH | 二次供水 | 2024.11.04 | 合格 |  |
|  |  |  | 色度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 浑浊度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 臭和味 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 游离氯 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 菌落总数 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 合格 |  |

| 3 | 乌鲁木齐君雅苑物业服务有限公司（君清园二期） | 水泵房 | PH | 二次供水 | 2024.11.04 | 合格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 色度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 浑浊度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 臭和味 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 游离氯 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 菌落总数 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 合格 |  |
| 4 | 米东区中医医院 | 水泵房 | PH | 二次供水 | 2024.11.04 | 合格 |  |
|  |  |  | 色度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 浑浊度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 臭和味 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 游离氯 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 菌落总数 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 合格 |  |
| 5 | 新疆宏昌万和物业服务有限公司（紫东佳苑小区） | 水泵房 | PH | 市政末梢水 | 2024.11.05 | 合格 |  |
|  |  |  | 色度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 浑浊度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 臭和味 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 游离氯 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 菌落总数 |  |  | 合格 |  |
| 6 | 乌鲁木齐市米东区黄萝卜抓饭店 | 厨房水龙头 | PH | 市政末梢水 | 2024.11.04 | 合格 |  |
|  |  |  | 色度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 浑浊度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 臭和味 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 游离氯 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 菌落总数 |  |  | 合格 |  |
| 7 | 乌鲁木齐市米东区伊博尔烧烤店 | 厨房水龙头 | PH | 市政末梢水 | 2024.11.04 | 合格 |  |
|  |  |  | 色度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 浑浊度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 臭和味 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 游离氯 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 菌落总数 |  |  | 合格 |  |
| 8 | 米东区中医医院食堂 | 洗碗间水龙头 | PH | 市政末梢水 | 2024.11.04 | 合格 |  |
|  |  |  | 色度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 浑浊度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 臭和味 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 游离氯 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 菌落总数 |  |  | 合格 |  |
| 9 | 乌鲁木齐市米东区老四坊烧烤臊子面公务员店 | 厨房水龙头 | PH | 市政末梢水 | 2024.11.05 | 合格 |  |
|  |  |  | 色度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 浑浊度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 臭和味 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 游离氯 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 菌落总数 |  |  | 合格 |  |
| 10 | 乌鲁木齐市米东区鑫蓦烧烤臊子面 | 厨房水龙头 | PH | 市政末梢水 | 2024.11.05 | 合格 |  |
|  |  |  | 色度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 浑浊度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 臭和味 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 游离氯 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 菌落总数 |  |  | 合格 |  |