2025年米东区末梢水监检测结果汇总表

| 序号 | 单位名称 | 采样地点 | 检测项目 | 样品名称 | 采样时间 | 检验结果 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 米东区川嗞渝味餐饮店 | 后厨水龙头 | PH | 市政末梢水 | 2025.06.11 | 合格 |  |
|  |  |  | 色度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 浑浊度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 臭和味 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 游离氯 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 菌落总数 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 合格 |  |
| 2 | 乌鲁木齐市米东区秀美西域沙味大盘鸡店 | 后厨水龙头 | PH | 市政末梢水 | 2025.06.11 | 合格 |  |
|  |  |  | 色度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 浑浊度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 臭和味 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 游离氯 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 菌落总数 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 合格 |  |

| 3 | 乌鲁木齐市米东区万源香牛肉面店 | 后厨水龙头 | PH | 市政末梢水 | 2025.06.11 | 合格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 色度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 浑浊度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 臭和味 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 游离氯 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 菌落总数 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 合格 |  |
| 4 | 乌鲁木齐市米东区伟翔牛肉面拌面 | 后厨水龙头 | PH | 市政末梢水 | 2025.06.16 | 合格 |  |
|  |  |  | 色度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 浑浊度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 臭和味 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 游离氯 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 菌落总数 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 合格 |  |
| 5 | 乌鲁木齐市米东区顺利餐饮店 | 后厨水龙头 | PH | 市政末梢水 | 2025.06.16 | 合格 |  |
|  |  |  | 色度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 浑浊度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 臭和味 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 游离氯 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 菌落总数 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 合格 |  |
| 6 | 新疆广汇物业管理有限公司香缇美地 | 二次供水水箱 | PH | 二次供水末梢水 | 2025.06.11 | 合格 |  |
|  |  |  | 色度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 浑浊度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 臭和味 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 游离氯 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 菌落总数 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 合格 |  |
| 7 | 新疆幸福谊家康养股份有限公司（水木商城小区） | 二次供水水箱 | PH | 二次供水末梢水 | 2025.06.11 | 合格 |  |
|  |  |  | 色度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 浑浊度 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 臭和味 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 游离氯 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 菌落总数 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 合格 |  |