
附件
米东卡子湾米东区融媒体中心安全播出设施

建设和改造项目“7·29”一般高处坠落

事故调查报告
编制单位：乌鲁木齐市米东区政府事故调查组

编制时间：2025年12月

目 录

一、事故基本情况
1
（一）事故发生单位及相关单位概况
1
（二）合同签订情况
2
（三）事故发生单位及相关单位安全管理（监管）情况
3
（四）事故发生经过
4
（五）事故现场情况
5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况
6
二、事故应急处置及评估情况
6
（一）事故信息接报及响应情况
6
（二）事故现场应急处置情况
6
（三）事故善后情况
7
（四）事故应急处置评估
7
三、事故原因分析
7
（一）直接原因分析
7
（二）间接原因分析
7
四、有关责任单位存在的主要问题
7
五、对有关责任单位和责任人员的处理建议
8
（一）对事故有关责任人员的行政处罚建议
8
（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议
8
（三）其他处理建议
9
六、事故整改和防范措施
9
2025年7月29日19时许，位于米东区融媒体中心安全播出设施建设和改造项目工地办公楼地下室内，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失为107万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，成立了由区纪委监委、区委宣传部、区应急管理局、区建设局、区司法局、区人社局、市公安局米东区分局、区总工会、卡子湾街道等为成员单位的事故调查组，邀请区人民检察院参加此次事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和科学分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，该起事故是一起因作业人员下脚手架时不慎坠落，被施工时用于固定钢模板嵌于地面垂直向上高度约为1.26m的钢筋戳入左侧腹部，造成死亡的一般生产安全责任事故。
一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位：新疆宏泰建工集团有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2001年3月20日；经营范围：房屋土木工程建筑，道路工程建筑，电力工程施工等。

资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包贰级，水利水电工程施工总承包贰级，公路工程施工总承包贰级，建筑机电安装工程专业承包贰级，电力工程施工总承包贰级。建筑工程施工总承包壹级，市政公司工程施工总承包壹级。

2.建设单位：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台），类型：事业单位法人证书。

乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）于2024年9月30日取得《建筑工程施工许可证》

3.监理单位：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营范围：工程建设监理等。

工程监理综合资质为可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

（二）合同签订情况
2023年3月20日，乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）与新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司签订《建设工程监理合同》及《安全生产合同》，工程名称：米东区融媒体中心安全播出设施建设和改造项目。签订了关于变更《米东区融媒体中心安全播出设施建设和改造项目（新建广播电视播出机房监理合同）》之补充协议。

2023年3月22日，乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）与新疆宏泰建工集团有限公司签订《建设工程施工合同》，工程名称：米东区融媒体中心安全播出设施建设和改造项目（新建广播电视播出机房）。

（三）事故发生单位及相关单位安全管理（监管）情况
1.新疆宏泰建工集团有限公司建立安全生产责任制、目标考核记录制度，制定了安全培训教育制度、安全生产事故隐患排查治理等安全生产规章制度及操作规程。报批了施工组织设计/专项施工方案、综合应急预案（专项）施工方案、落地式脚手架（专项）施工方案、预防高处坠落事故（专项）施工方案、模板（专项）施工方案、安全施工组织设计（专项）施工方案、高处作业（专项）施工方案等，开展了安全防护设施验收，制定了安全专项应急预案，组织了1次高处作业应急预案演练，开展建筑施工项目安全生产标准评审。

2.新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司2024年召开2次监理例会，提出10项监理工作要求；向新疆宏泰建工集团有限公司发出6份监理通知书，督促整改18项隐患；发出工作联系单3份，要求项目工地提供开工前施工相关资料。2024年10月至事故发生该项目停工期间，新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司认为项目停工期间不需巡查，未对米东区融媒体中心安全播出设施建设和改造项目建设工程施工现场的安全生产情况进行巡视检查。

3.米东区建设局2024年10月11日因该项目未履行质量安全报监手续、项目安全管理人员未到场履职、现场存在严重质量缺陷向新疆宏泰建工集团有限公司下达了停工整改通知。2025年7月9日，新疆宏泰建工集团有限公司申请办理安全监督手续，米东区建设局依法下达了施工安全监督告知书。
4.卡子湾街道办事处自2024年10月以来，对米东区融媒体中心安全播出设施建设和改造项目工地开展安全生产巡查共计3次。

（四）事故发生经过

2025年7月29日下午，在米东区融媒体中心安全播出设施建设和改造项目工地办公楼地下室，一名工人站在高度约为1.45m的脚手架踏板上安装PVC排水管。18时55分许，工友喊工人下班，工人从脚手架侧面梯子下来时不慎坠落，被钢筋（施工时用于固定钢模板，嵌于地面垂直向上，高度约为1.26m）戳入左侧腹部，发出喊声。工友听到喊声，转头看到工人背靠墙壁站立，上前查看后，发现钢筋戳入杨祖梦左侧腹部。随后工人倒地昏迷。19时02分许，工友拨打120、110。19时12分许，120赶到现场，经急救人员检查，工人已无生命体征。

（五）事故现场情况

事故现场位于米东区融媒体中心安全播出设施建设和改造项目工地办公楼地下室，脚手架总高度约为1.7m，宽度约为0.95m，作业人员在脚手架踏板上的作业面距离地面高度约为1.45m，钢筋垂直于地面高度约为1.26m，钢筋直径约为12mm，钢筋上血迹长度约为0.45m。

[image: image1.jpg]




图1 办公楼地下室
[image: image2.jpg]



图2 脚手架旁钢筋长度 

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。造成的直接经济损失主要为死者的赔偿费用，共计人民币107万元。
二、事故应急救援和现场处置情况
（一）事故信息接报及响应情况

2025年7月29日19时02分许，工友拨打120、110。19时04分许，工友电话告知现场管理员，现场管理员按《新疆宏泰建工集团有限公司安全生产事故报告及处理制度》程序逐级向公司法定代表人汇报事故情况。19时53分许，区应急管理局接到市应急指挥中心事故核查信息。米东公安分局、卡子湾街道办事处、区建设局、区应急管理局等部门先后赶到现场。

（二）事故现场应急处置情况

2025年7月29日19时许，事故发生后，工友听到工人发出喊声，转头看见工人背靠侧墙站着，赶忙上前，看到钢筋戳入工人左侧腹部，工人倒地昏迷。19时02分许，拨打120、110。19时12分许，120到达现场。

（三）事故善后情况

2025年8月1日，现场管理员、另一名现场管理员受新疆宏泰建工集团有限公司的委托，与死者家属签订一次性支付协议书，支付了107万元。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员将事故情况逐级报至企业负责人，并及时拨打120，120快速到达事故现场。各部门及时响应，应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

工人从脚手架侧面梯子下来不慎坠落，被用于固定钢模板嵌于地面垂直向上高度为1.26m的钢筋戳入左侧腹部造成死亡。

（二）间接原因分析

新疆宏泰建工集团有限公司未及时消除施工现场发现的隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

新疆宏泰建工集团有限公司未对现场施工人员开展三级安全教育和培训，未及时消除施工现场发现的隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款[
]、第四十一条第二款[
]的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.新疆宏泰建工集团有限公司法定代表人，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[
]的规定。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[
]的规定，给予行政处罚。

2.新疆宏泰建工集团有限公司米东区融媒体中安全播出设施建设和改造项目经理，未检查本单位的安全生产工作，未及时消除事故隐患；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第七项[
]的规定。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[
]的规定，给予行政处罚。
（二）对事故责任单位的行政处罚建议

新疆宏泰建工集团有限公司，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[
]的规定，给予行政处罚。
（三）其他处理建议

1.乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）作为业主单位，存在对监理单位履职不到位的问题，建议将相关线索移交区纪委监委依法依规依纪作出处理，并将处理结果抄送事故调查组。

2.新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司作为监理单位，未对米东区融媒体中心安全播出设施建设和改造项目建设工程施工现场安全生产情况进行巡视检查，且发生安全生产事故。该行为违反《乌鲁木齐市建设工程安全生产管理办法》第二十四条[
]的规定，建议由区建设局依据《乌鲁木齐市建设工程安全生产管理办法》第三十九条第三项[
]的规定，给予行政处罚。
3.新疆宏泰建工集团有限公司米东区融媒体中安全播出设施建设和改造项目专职安全管理人员。建议按照新疆宏泰建工集团有限公司的相关制度进行处理。

六、事故整改和防范措施

（一）新疆宏泰建工集团有限公司要对入场的从业人员进行安全生产教育和培训；开展风险辨识并对辨识出的隐患及时消除。

（二）米东区建设局要强化建筑施工领域职责范围内施工安全监督管理，增强事故防范和应对能力。
（三）卡子湾街道办事处要对辖区内建设项目广泛宣传施工现场的安全生产知识，督促施工企业不断提高施工人员的安全生产意识和能力。
脚手架侧


面梯子








[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款：生产经营单位使用被派遣劳动者的、应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理、对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；


[�]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。


[�]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第七项：督促落实本单位安全生产整改情况。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人合格安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。


[�]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。      


[�] 《乌鲁木齐市建设工程安全生产管理办法》第二十四条:监理单位应当对建设工程施工现场安全生产情况进行巡视检查， 发现安全事故隐患的，应当书面通知施工单位，督促其立即整改，并将检查、整改、复查等情况记录在监理日记，监理月报中。


[�]《乌鲁木齐市建设工程安全生产管理办法》第三十九条第三项监理单位违反本办法，有下列行为之一的，由建设行政主管部门责令限期改正，并处5000元以上20000元以下的罚款：（三）未对建设工程施工现场安全生产情况进行巡视检查或未将检查、整改、复查等情况记录在监理日记，监理月报中的。






