米东柏杨河华电米东区50万千瓦光伏项目220千伏升压汇集站“10·26”一般触电事故

防范整改措施和责任追究

落实情况评估报告

2024年10月26日晚上22时12分许，位于米东区柏杨河乡华电米东区50万千瓦光伏项目220千伏升压汇集站，发生一起触电事故，造成1人重伤。

根据《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》规定要求，区安减委办组织对米东柏杨河华电米东区50万千瓦光伏项目220千伏升压汇集站“10·26”一般触电事故开展评估工作，现将事故防范整改措施和责任追究落实情况的评估工作报告如下：

一、评估工作组织及开展情况

区安减委办成立了由区纪委监委、区发改委、区建设局、区应急管理局、米东公安分局、区总工会、区人社局、区司法局、柏杨河乡人民政府、区北部沙漠光伏项目前线指挥部等单位组成的评估组。评估组依据《米东柏杨河华电米东区50万千瓦光伏项目220千伏升压汇集站“10·26”一般触电事故调查报告》，采取调阅事故档案和查阅相关文件材料、现场检查等方式，对事故责任追究落实情况、整改措施落实情况开展了评估工作，形成了事故防范整改措施和责任追究落实情况的评估报告。

二、责任追究落实情况

山东泰开电力电子有限公司售后服务人员，华电米东区50万千瓦光伏项目220千伏升压汇集站触电事故伤者、直接责任人

## 处理建议：依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，建议由山东泰开电力电子有限公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

落实情况：山东泰开电力电子有限公司已对该公司售后服务人员进行了严肃批评教育，并作出罚款人民币 2000 元（贰仟元整）的处理。

三、事故整改防范措施落实情况

（一）山东泰开电力电子有限公司

事故调查报告批复文件要求：山东泰开电力电子有限公司认真开展触电事故警示教育，加强员工的安全管理制度、操作规程教育和培训，提高全员的安全意识，自觉遵守安全管理制度和操作规程。

落实情况：截止2026年6月, 山东泰开电力电子有限公司一是深化警示教育，强化技能培训，组织观看安全生产事故专题警示教育片18场次，累计参与人员700余人次；组织开展各类安全专题培训30场，7000余人次参加。二是做实应急演练，组织开展应急演练11次，200余人次参与。三是常态化开展隐患排查治理工作，累计排查各类安全隐患269项，已全部完成整改。四是完善安全操作规程，修订企业触电防范专项操作规程，进一步规范现场作业安全标准。

（二）华电绿能乌鲁木齐发电有限公司

事故调查报告批复文件要求：华电绿能乌鲁木齐发电有限公司进一步做好“两外”人员相关安全管理制度的教育和培训，结合实际开展触电事故警示教育，提高遵守安全管理制度的自觉性。

落实情况：截止2026年6月, 华电绿能乌鲁木齐发电有限公司一是健全安全制度管控体系，编制外委工程及外协用工安全管理制度，配套制定“两外”人员入场指引手册，完善人身触电事故防范专项措施。二是常态化开展隐患排查治理工作，累计排查各类安全隐患275项，已全部完成整改。三是强化事故警示教育与实操培训，组织召开“10·26”触电事故现场复盘分析会，面向项目部全体人员开展触电应急实操演练及SVG专业专项培训。四是从严外来人员准入安全教育，组织全体外来人员开展安全准入培训，确保所有外来作业人员掌握现场安全管理要求。五是优化项目部现场安全防护设施，对全厂设备防护围栏、带电作业区域开展排查，更新现场安全警示标识，完成重点风险区域视频监控设备加装、布设工作，提升现场技防管控水平。

四、总体评估意见

评估组对米东柏杨河华电米东区50万千瓦光伏项目220千伏升压汇集站“10·26”一般触电事故防范与整改措施落实情况进行评估。评估组查阅了相关资料，检查整改落实情况。山东泰开电力电子有限公司、华电绿能乌鲁木齐发电有限公司能够按照事故批复通知要求，对照事故调查报告指出的主要问题和措施建议整改落实到位。

五、工作建议

建议华电绿能乌鲁木齐发电有限公司进一步压实各级管理人员、岗位人员及外委单位的安全生产责任，细化各岗位安全职责清单；严格落实双重预防工作机制运行实效，全面深入开展隐患排查治理，坚决防范生产安全事故发生。

米东柏杨河华电米东区50万千瓦光伏项目220千伏

升压汇集站“10·26”一般触电事故防范整改措施

和责任追究落实情况评估组

2026年7月2日

附件：1、米东柏杨河华电米东区50万千瓦光伏项目220千伏升压汇集站“10·26”一般触电事故防范整改措施和责任追究落实情况评估问题清单

2、米东柏杨河华电米东区50万千瓦光伏项目220千伏升压汇集站“10·26”一般触电事故防范整改措施和责任追究落实情况评估工作建议清单

3、米东柏杨河华电米东区50万千瓦光伏项目220千伏升压汇集站“10·26”一般触电事故防范整改措施和责任追究落实情况评估经验做法清单

附件1：

米东柏杨河华电米东区50万千瓦光伏项目220千伏升压汇集站“10·26”一般触电

事故防范整改措施和责任追究落实情况

评估问题清单

| 序号 | 位置 | 问题描述 | 照片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无 | 无 |  |

附件2：

米东柏杨河华电米东区50万千瓦光伏项目220千伏升压汇集站“10·26”一般触电

事故防范整改措施和责任追究落实情况

评估工作建议清单

| 序号 | 建议内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建议华电绿能乌鲁木齐发电有限公司进一步压实各级管理人员、岗位人员及外委单位的安全生产责任，细化各岗位安全职责清单；严格落实双重预防工作机制运行实效，全面深入开展隐患排查治理，坚决防范生产安全事故发生。 |  |

附件3：

米东柏杨河华电米东区50万千瓦光伏项目220千伏升压汇集站“10·26”一般触电

事故防范整改措施和责任追究落实情况

评估经验做法清单

| 序号 | 名称 | 问题描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无 |  |